## Sheet1
广元市妇幼保健院新建业务综合楼会议室电缆线改造项目清单
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 电力电缆 | WDZBN-YJV-1KV-4*95+1*50 | 12 | 米
2 | 电力电缆 | WDZBN-YJV-1KV-4*70+1*35 | 110 | 米
3 | 电力电缆 | WDZBN-YJV-1KV-4*185+1*95 | 6 | 米
4 | 电线 | WDZBN-BYJ-0.75KV-3*16 | 44 | 米
5 | 电线 | RVV-0.75KV-5*1.5 | 70 | 米
6 | 电缆T接箱 | 600*500*200 | 1 | 台
7 | 桥架 | 300*150*200 | 4 | 米
8 | 低压电缆头 | 1kv-5.2 | 8 | 套
9 | 低压电缆头 | 1kv-3.0 | 4 | 套
10 | 低压中间接头 | 1kv-5.2 | 4 | 套
11 | 热缩管 | φ30 | 50 | 米
12 | 接线鼻子 | DT-95 | 16 | 个
13 | 接线鼻子 | DT-70 | 16 | 个
14 | 接线鼻子 | DT-50 | 4 | 个
15 | 接线鼻子 | DT-35 | 4 | 个
16 | 接线鼻子 | DT-16 | 16 | 个
17 | 铜对接管 | 185 | 8 | 个
18 | 铜对接管 | 95 | 10 | 个
19 | 铜对接管 | 50 | 2 | 个
20 | 配电箱 | AT8-3 | 1 | 台
21 | 配电箱 | ALhy-81 | 1 | 台
22 | 配电箱 |  | 1 | 台
23 | 膨胀螺丝 | M10*70 | 50 | 颗
24 | 扎带 | 6*500 | 5 | 包
25 | 绝缘胶带 |  | 40 | 圈
26 | 防火堵泥 |  | 20 | KG
27 | 电缆挂牌 |  | 12 | 张
安装人工费
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 电缆敷设 | WDZBN-YJV-1KV-4*95+1*50 | 11 | 米
2 | 电缆敷设 | WDZBN-YJV-1KV-4*70+1*35 | 110 | 米
3 | 电线 | WDZBN-BYJ-0.75KV-3*16 | 44 | 米
4 | 电线 | RVV-0.75KV-5*1.5 | 70 | 米
3 | 电力电缆 | WDZBN-YJV-1KV-4*185+1*95 | 5 | 米
5 | 旧电缆拆除 |  | 100 | 米
6 | 消防模块接线 |  | 6 | 处
7 | 低压电缆头制作 | 1kv-5.2 | 8 | 套
8 | 低压电缆头制作 | 1kv-3.0 | 4 | 套
9 | 低压中间电缆头制作 |  | 4 | 套
9 | 配电箱安装 | AT8-3 | 1 | 台
10 | 配电箱安装 | ALhy-81 | 1 | 台
11 | 桥架整改 |  | 4 | 米
12 | 吊顶保护 |  | 30 | 米
13 | 打墙洞 |  | 4 | 处
14 | 防火封堵 |  | 10 | 处
其他费用
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 通电调试费 | 绝缘检测、耐压试验 | 1 | 次
2 | 意外保险费 |  | 5 | 人
3 | 现场勘查费 |  | 2 | 次
4 | 墙洞恢复 |  | 4 | 处
5 | 税费 |  | 1 | 批
合计