附件2：    2023年拟采新增医疗设备市场调研清单

| 序号 | 设备名称 | 单位（台） | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注意训练系统 | 台 | 训练软件内置训练游戏种类多，包括注意与观察能力、空间知觉、反应速度、运动协调、记忆训练等种类，满足不同年龄段儿童注意力训练及潜能开发，运行流程，操作简便，支持儿童信息、训练报告查询和报告打印等。 |  |
| 2 | 输液加温仪 | 台 | 具有保证输入的液体与术者体温恒定功能。 |  |
| 3 | 电动吸引器 | 台 | 手术用，术中吸引腔内液体，要求吸力强。 |  |
| 4 | 电动流产负压吸引器 | 台 | 人流手术使用 |  |
| 5 | 截石位腿部体位垫 | 台 | 可预防截石位手术患者压疮发生 |  |
| 6 | 新生儿辐射台 | 个 | 新生儿抢救保温设施 |  |
| 7 | 吸痰器 | 台 | 成人抢救设施 |  |
| 8 | 胎心监护仪 | 台 | 普通型 |  |
| 9 | 产后康复仪 | 台 | 便携式 |  |
| 10 | 空气压力循环治疗仪 | 台 | 普通型 |  |
| 11 | 肯格王空气消毒机 | 台 | 清洗质量检查 |  |
| 12 | 光源放大镜 | 台 | 空气消毒 |  |
| 13 | 臭氧消毒机 | 台 | 用于暖箱消毒 |  |
| 14 | 空氧混合仪（加温加湿） | 台 | 主要用于早产儿吸氧用 |  |
| 15 | T组合 | 台 | 新生儿急救设施设备 |  |
| 16 | 妇科治疗仪 | 台 | 用于子宫复旧，术后镇痛，盆底康复，盆腔炎辅助治疗，产后催乳、乳汁不足通乳，乳腺不畅，小叶增生。 |  |
| 17 | 臭氧妇科治疗仪 | 台 | 要求能高效、快速的杀灭细菌繁殖体、真菌、霉菌等致病菌；可用高浓度臭氧化水直接冲洗阴道，可用于治疗各种阴道炎、盆腔炎、宫颈炎、宫颈糜烂等疾病的抗炎治疗。 |  |
| 18 | 母乳分析仪 | 台 | 检测性能精准，全自动化，样品连续检测、自动清洗，试剂便宜，不堵管，带打印机，保修期长。 |  |
| 19 | 人体成分分析仪（非孕妇使用） | 台 | 要求能为非孕人群行人体成分检测如：身高、体重、体脂含量、腰臀比、内脏脂肪面积、体脂重、去脂体重、总体水、细胞内液、细胞外液、蛋白质、无机盐、肌肉重、基础代谢；营养筛查；营养代谢调理评估指导；营养状况评估；膳食营养指导；产后营养指导等。 |  |
| 20 | 盆底磁刺激仪（产科） | 台 | 用于妇女盆底肌松弛、尿失禁、慢性盆腔疼痛综合症等治疗 |  |
| 21 | 全自动微生物鉴定仪 | 台 | 涵盖面广，准确性高，药敏实验版本全，药敏结果折点新，能鉴定常见流感嗜血杆菌和淋球菌等等 |  |
| 22 | 增加彩超模块 | 台 | 具备容积成像，兼妇科盆底测量软件 |  |
| 23 | 宫腔镜冷切（刀）系统 | 套 | 能完成宫腔中重度粘连、子宫粘膜下肌瘤、子宫纵膈等先天性子宫畸形手术 |  |
| 24 | 耳声听力筛查仪 | 台 |  |  |
| 25 | 超声骨密度探头 | 个 | 与现用规格为Sunlight Mini0mni的设备相匹配 |  |