附件2：调研询价清单

| 序号 | 产品名称 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 血细胞分析用F-DK稀释液 | 序号1-11的检测试剂要求: 1、使用实验室现有设备可以完成检测. 2、试剂生产厂家血球试剂能够拓展检测荧光血小板，异常白细胞项目； 3、超敏crp定标曲线一键读取，溯源至国际参考物质； 4、能完成室内质控，支持LIS无缝连接，数据实时共享。 |  |
| 02 | 血细胞分析用F-LS溶血剂 |  |  |
| 03 | 血细胞分析用F-LW溶血剂 |  |  |
| 04 | 血细胞分析用F-FW染色液 |  |  |
| 05 | 血细胞分析用F-LD溶血剂 |  |  |
| 06 | 血细胞分析用F-FD染色液 |  |  |
| 07 | 血细胞分析用F-CC清洁液 |  |  |
| 08 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒（免疫散射比浊法） |  |  |
| 09 | 全自动特定蛋白分析仪清洗液 |  |  |
| 10 | 缓冲液（特定蛋白分析用缓冲液） |  |  |
| 11 | 全自动特定蛋白分析仪用反应杯 |  |  |
| 12 | 肺炎支原体IGM抗体，肺炎衣原体IGM抗体，呼吸道合胞病毒IGM抗体，腺病毒IGM抗体，柯萨奇病毒B组IGM抗体联合检测试剂盒（胶体金法） | 序号12-14 检测试剂要求： - 结果准确可靠，检测时间短. - 标本类型：全血 |  |
| 13 | 肺炎支原体IgG抗体联合检测试剂（胶体金法） |  |  |
| 14 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） |  |  |

※备注：1.试剂报价包括：试剂盒、质控品、校准品以及所有配套耗材。