附件2
调研清单及功能要求
	序号
	产品名称
	数量（把/套）
	预算金额   （万元）
	功能要求
	备注

	1
	宫颈活检钳
	4
	/
	
	

	2
	阴式子宫器械包
	1
	/
	阴式压板x2把、宫颈压板x2、肌瘤剥离器x1把、子宫夹持单爪钳x1把、子宫夹持钩型钳x1把、子宫夹持双爪钳x1把、直角拉钩小（膀胱侧窝拉钩）x2把、直角拉钩大（膀胱间隙拉钩）x2把、有齿直角拉钩（膀胱宫颈韧带拉钩）x2把、直角弧形拉钩大号x2把、直角弧形拉钩中号x2把、妇科组织钳x1把、冷光源阴道拉钩x2把、大号导光直角圆弧拉钩x2把、中号导光直角圆弧拉钩x2把、小号导光直角圆弧拉钩x2把
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